Рабочая программа дисциплины

1. Диагностика импульсной плазмы

2. Лекторы.

2.1. Кандидат физико-математических наук, доцент Черников Владимир Антонович, кафедра физической электроники физического факультета МГУ, vachernikov@rambler.ru, +7(495)9393885.

3. Аннотация дисциплины.

Курс содержит изложение основных методов диагностики плазмы, созданной импульсными разрядами. В результате такой диагностики становится возможным достаточно полное определение плазменных параметров как внешних, связанных с электрической цепью, включающей плазму (сила разрядного тока, падение напряжения на разряде и т.п.), так и внутренних, определяющих иногда довольно сложные процессы, происходящие в самой плазме (температура и концентрация заряженных и нейтральных частиц в плазме, излучательные характеристики плазменных разрядов, динамика формирования и развития разнообразных плазменных структур и т.п.).

Экспериментальное решение подобных диагностических задач позволяет осуществлять соответствующее теоретическое описание механизмов различных процессов, протекающих в плазме, разрабатывать определённые физические модели, находить условия оптимизации плазменных характеристик для практического применения газовых разрядов. Рассматриваются как традиционные, так и современные, наиболее широко применяемые, методы импульсной диагностики плазмы, которые могут быть также с успехом использованы для исследования импульсно - периодических и даже стационарных плазменных разрядов.

В курсе последовательно излагаются методы измерения электрических характеристик импульсных разрядов и сверхскоростной фоторегистрации динамики плазменных образований. Достаточно подробно рассматриваются методы спектральной, теневой и интерферометрической диагностики плазменных разрядов, а также методы лазерной интерферометрии плазмы. В курсе также рассматриваются  методы диагностики импульсных разрядов по измерению коэффициента поглощения излучения в плазме, диагностика плазмы при помощи ударных волн и методы активной лазерной спектроскопии плазмы и нагретого газа.

4. Цели освоения дисциплины.

Целью настоящей дисциплины является изучение основных методов диагностики плазмы, создаваемой различными импульсными источниками. В результате такой диагностики становится возможным достаточно полное измерение плазменных параметров как внешних, так и внутренних.

5. Задачи дисциплины.

Изучить физические основы различных методов диагностики импульсной плазмы.

Освоить типичные методы диагностики плазмы.

Освоить методы обработки полученных диагностических результатов и их применения для теоретического описания механизмов различных процессов, протекающих в плазме.

6. Компетенции.

6.1. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины.

6.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины.

М-ОНК-2, М-ИК-2, М-ИК-3, М-ПК-1, М-ПК-2, М-ПК-3, М-ПК-5, М-ПК-6, М-ПК-8.

7. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать основные методы диагностики импульсной плазмы, создаваемой в различных условиях;

уметь применять полученные знания на практике для диагностики конкретных плазменных параметров

знать принципы сбора и обработки экспериментальных данных;

уметь выбрать методы диагностики, соответствующие данному типу разряда.

8. Содержание и структура дисциплины.

| Вид работы | Семестр | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |
| Общая трудоёмкость, акад. часов | 72 | 72 |
| Аудиторная работа: | 36 | 36 |
| Лекции, акад. часов | 36 | 36 |
| Семинары, акад. часов |  |  |
| Лабораторные работы, акад. часов |  |  |
| Самостоятельная работа, акад. часов | 36 | 36 |
| Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен) | зачет |  |

| N раз- дела | Наименование раздела | Структура и содержание дисциплины |  |  |  |  | Форма текущего контроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аудиторная работа |  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |
|  |  | Лекции | Семинары |  |  |  |  |  |
| 1 | Техника электрических измерений. | 1 ак.ч. Измерение разрядных токов | 1 ак.ч. Методика обработки осциллограмм |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. | ДЗ, КР |  |
|  |  | 1 ак.ч. Измерение импульсных напряжений Определение параметров плазмы по данным электрических измерений | 1 ак.ч. решение задач по теме лекции. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. |  |  |
| 2 | Фотографические методы измерений. Скоростная фотография разрядов. | 1 ак.ч. Методы покадровой съёмки. Скоростные фоторегистраторы. | 1 ак.ч. Методика обработки скоростных фотографий |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. | ДЗ, КР |  |
|  |  | 1 ак.ч. Электронно-оптические преобразователи. Определение динамики формы разряда по данным скоростной фотографии | 1 ак.ч. Методика обработки скоростных фотографий |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. |  |  |
|  |  | 1 ак.ч. Распределение интенсивности свечения разряда и определение температуры плазмы. Измерение времени свечения и полной энергии излучения плазмы импульсных разрядов | 1 ак.ч. решение задач по теме лекции. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, |  |  |
| 3 | Диагностика плазмы по её излучательным характеристикам. Определение температуры плазменных компонент. Техника спектральных измерений, разрешенных во времени | 1 ак.ч. Интенсивность спектральных линий атомов и ионов. Уравнение баланса атомов, возбуждённых на данный энергетический уровень. Модели плазмы. | 1 ак.ч. решение задач по теме лекции. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. | ДЗ, КР |  |
|  |  | 1 ак.ч. Понятие о температуре в плазме. Определение температуры по относительным интенсивностям спектральных линий Определение температуры по относительным интенсивностям линейчатого и сплошного спектров | 1 ак.ч. решение задач по теме лекции. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. |  |  |
|  |  | 1 ак.ч. Определение температуры по непрерывному спектру Спектроскопия плазмы с временным разрешением | 1 ак.ч. решение задач по теме лекции. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. |  |  |
| 4 | Методы диагностики плазмы, основанные на измерении показателя преломления. | 1 ак.ч. Показатель преломления плазмы. Применение метода рефракции Теневые методы диагностики плазмы. | 1 ак.ч. Методика обработки интерферограмм |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. | ДЗ, КР |  |
|  |  | 1 ак.ч. Интерферометрические методы диагностики. Типичные схемы оптических интерферометров | 1 ак.ч. решение задач по теме лекции. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. | ДЗ, КР |  |
| 5 | Лазерная диагностика плазмы | 1 ак.ч. Основные принципы лазерной интерферометрии. Трёхзеркальный лазерный интерферометр. Методы сканирования аппаратной функции | 1 ак.ч. Методика обработки интерферограмм |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, | ДЗ, КР |  |
|  |  | 1 ак.ч. Измерения в пределах интерферометрического максимума. Многочастотный метод лазерной интерферометрии. Голографическая лазерная интерферометрия плазмы | 1 ак.ч. Методика обработки измерений |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. | ДЗ, КР |  |
| 6 | Методы диагностики, основанные на измерении поглощения электромагнитного излучения в плазме. | 1 ак.ч. Поглощение при свободно - свободных переходах в сильноионизованной плазме Коэффициент поглощения при связанно – свободных переходах в водородоподобных атомах и ионах 1 ак.ч. Коэффициент поглощения в слабоионизованном газе. Практические схемы для определения оптической толщины плазмы. | 1 ак.ч. решение задач по теме лекции. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. | ДЗ, КР |  |
| 7 | Диагностика плазмы при помощи ударных волн. | 1 ак.ч. Методы диагностики, основанные на исследовании прохождения ударных волн через плазму. | 1 ак.ч. решение задач по теме лекции. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. | ДЗ, КР |  |
| 8 | Когерентная антистоксовская спектроскопия (КАРС) и ее применение для диагностики плазмы. | 1 ак.ч. Спонтанное комбинационное рассеяние. Вынужденное комбинационное рассеяние. Активная спектроскопия комбинационного рассеяния. 1 ак.ч. Интенсивность сигнала в КАРС – спектроскопии. Типичная схема экспериментальной установки для активной спектроскопии плазмы. | 1 ак.ч. Методика обработки измерений |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. | ДЗ, КР |  |

9. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

- Обязательная дисциплина.

- Вариативная часть, блок профессиональной подготовки.

- Для освоения дисциплины студент должен знать основные разделы физики и математики, уметь решать по ним задачи.

  - НИП, НИР, НИС.

10. Образовательные технологии

- дискуссии,

- круглые столы,

- использование средств дистанционного сопровождения учебного процесса,

- преподавание дисциплин в форме авторских курсов по программам, составленным на основе результатов исследований научных школ МГУ.

11. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

- Перечень вопросов:

- Измерение токов импульсных разрядов.

- Измерение импульсных напряжений. Определение параметров плазмы по данным электрических измерений.

- Методы скоростной покадровой съёмки. Скоростные фоторегистраторы.

- Электронно-оптические преобразователи.

- Распределение интенсивности свечения разряда и определение температуры плазмы.

- Определение динамики формы разряда по данным скоростной  фотографии. Измерения времени свечения и полной энергии излучения плазмы импульсных разрядов.

- Уравнение баланса атомов, возбуждённых на данный энергетический уровень.

- Модель локального термодинамического равновесия (ЛТР).

- Стационарная корональная модель.

- Столкновительно - излучательная модель.

- Понятие о температуре в плазме. Определение температуры по относительным интенсивностям спектральных линий в модели ЛТР.

- Определение температуры по относительным интенсивностям спектральных линий. Корональная модель.

- Спектроскопия плазмы с временным разрешением.

- Показатель преломления плазмы.

- Рефракционные и теневые методы диагностики плазмы.

- Интерферометрические методы диагностики.

- Типичные схемы оптических интерферометров.

- Основные принципы лазерной интерферометрии.

- Трёхзеркальный лазерный интерферометр.

- Методы сканирования аппаратной функции.

- Измерения в пределах интерференционного максимума.

- Голографическая лазерная интерферометрия плазмы.

- Практические схемы для определения оптической толщины плазмы.

- Вынужденное комбинационное рассеяние. Активная спектроскопия комбинационного рассеяния.

- Экспериментальная установка для активной спектроскопии плазмы.

Примеры задач:

- По данным осциллограммам тока и напряжения определить временную зависимость мощности и энергии, вложенной в плазму.

- По данным осциллограммам тока и напряжения определить временную зависимость сопротивления разряда. Оценить температуру электронов в плазме, имеющей следующие размеры: длина плазменного канала 10 см, а площадь поперечного сечения 20 мм2.

- Рассчитать необходимую чувствительность интерферометра для определения концентрации электронов Ne =1016  см-3 при длине плазменного канала 20 см.

- Определить концентрацию электронов в плазме, если известно, что сдвиг интерференционной картины равен 8 полным полосам. Линейный размер плазмы вдоль зондирующего луча равен 20 см.

- Оценить коэффициент поглощения в плазме излучения с длиной волны λ = 500 нм. Концентрация электронов в плазме равна 1017 см-3 , температура равна 1,5 эВ и Z=1.

- Определить длину свободного пробега фотона, соответствующего длине волны           λ = 600 нм, в плазме со следующими параметрами: Ne =1017  см-3, Т = 2 эВ, Z=1 и линейный размер плазмы вдоль зондирующего луча равен 10 см.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся на основе приведенного выше перечня вопросов.

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература

- В.А. Черников. «Диагностика импульсной плазмы», Издательство МГУ, Москва, 2002.

- Диагностика плазмы. Под ред. Р. Хаддлстоуна и С. Леонарда. М.: Мир, 1967.

- Методы исследования плазмы. Под ред. В. Лохте - Хольтгревена. М.: Мир, 1971. 108.

- Л.Н. Пятницкий. Лазерная диагностика плазмы. М.: Атомиздат, 1978.

- Я.Б Зельдович., Ю.П. Райзер. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. М.: Наука, 1968.

Дополнительная литература

- Диагностика низкотемпературной плазмы. В цикле «Низкотемпературная плазма» т.9, Новосибирск, Наука, 1994.

- Александров Е.Б., Ахманов С.А., Гладков С.М., Коротеев Н.И., Куляев В.Н., Федоров А.В. Диагностика атомарных газовых сред методом КАРС. Оптика и спектроскопия. т. 58. вып. 4. 1985. с. 721.

Интернет-ресурсы

physelec.phys.msu.ru

13. Материально-техническое обеспечение

В соответствии с требованиями п.5.3. образовательного стандарта МГУ по направлению подготовки «Физика».

Аудитория в соответствии с расписанием занятий, имеется проекционное оборудование, компьютер и т.п.