Рабочая программа дисциплины

1. Электронная микроскопия и микроанализ

2. Лекторы.

2.1. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Татаринцев Андрей Андреевич, кафедра физической электроники физического факультета МГУ, th-under@yandex.ru, +7(495)9393895.

3. Аннотация дисциплины.

В курсе рассматриваются основные представления о физике взаимодействия сфокусированного электронного пучка с твердотельными средами, об устройстве сканирующего и просвечивающего электронных микроскопов, элементах электронной оптики, о режимах работы микроскопов и механизмах формирования контраста изображений, основных закономерностях генерации различных информативных сигналов: эмиссии вторичных и отраженных электронов, катодолюминесцентного излучения и характеристического рентгеновского излучения.

4. Цели освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины студенты получат представления об основных принципах электронной сканирующей и просвечивающей микроскопии, микроанализе, а также о физике взаимодействия электронных пучков с твердыми телами и механизмов формирования контраста в электронной микроскопии.

5. Задачи дисциплины.

Задачей курса является дать знания основных принципов электронной микроскопии и микроанализа материалов. В результате освоения курса занятий участники семинаров должны знать основные принципы работы сканирующего электронного микроскопа, физические явления, заложенные в механизмах формирования изображений, информативность различных режимов работы микроскопа, обладать первичными навыками проведения экспериментов.

6. Компетенции.

6.1. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины.

ОНК-1, ОНК-5, ОНК-6.

6.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины.

ПК-2.

7. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен знать и понимать принцип работы сканирующего, просвечивающего и просвечивающего-сканирующего электронных микроскопов;

Уметь правильно интерпретировать изображения с электронных микроскопов и данные с рентгеновского микроанализатора;

Получить знания о применимости и информативности методов электронной микроскопии;

Иметь основные представления о физике взаимодействия сфокусированного электронного пучка с твердотельным образцом.

8. Содержание и структура дисциплины.

| Вид работы | Семестр | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |
| Общая трудоёмкость, акад. часов | 72 | 72 |
| Аудиторная работа: | 36 | 36 |
| Лекции, акад. часов | 36 | 36 |
| Семинары, акад. часов |  |  |
| Лабораторные работы, акад. часов |  |  |
| Самостоятельная работа, акад. часов | 36 | 36 |
| Вид итогового контроля (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен) |  |  |

| N раз- дела | Наименование раздела | Трудоёмкость (академических часов) и содержание занятий |  |  |  | Форма текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аудиторная работа |  |  | Самостоятельная работа |  |
|  |  | Лекции | Семинары | Лабораторные работы |  |  |
| 1 | Введение | 2 часа. Вводная лекция по электронной сканирующей и просвечивающей микроскопии. Размеры объектов в макромимере. Пределы оптических микроскопов. Критерия Рэлея. Пределы электронно-оптических устройств. Реальные разрешения современных электронных микроскопов. Типы СЭМ и ПЭМ. Устройства СЭМ и ПЭМ. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции. | ДЗ, КР |
| 2 | Электронная оптика | 2 часа. Электрон как частица и как волна. Два подхода: оптический и механический. Уравнения движения электрона. Свойства осесимметричных электростатических полей. Свойства осесимметричных магнитных полей. Осесимметричные линзы. Электростатические линзы. Магнитные осесимметричные линзы. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции | ДЗ, КР |
|  |  | 2 часа. Электростатические линзы. Диафрагма с круглым отверстием. Фокусное расстояние диафрагмы с круглым отверстием. Магнитная линза. Длинная линза (соленоид). Короткая катушка. Сравнение магнитных и электростатических линз. Дефекты электронных линз: аберрация, хроматическая аберрация, сферическая аберрация. Осевой астигматизм. Устройство колонны современных СЭМ. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции |  |
| 3 | Катоды и электронные пушки ЭМ | 2 часа. Катоды электронных микроскопов. Термоэлектронная эмиссия. Термоэлектронная пушка. Влияния напряжения смещения. Зависимость тока пучка от тока накала. Термополевая эмиссия. Эффект Шоттки. Термополевой катод. Устройство термополевой электронной пушки. Автоэлектронная эмиссия. Автоэлектронные катоды и их особенности. Параметры характеризующие катоды. Яркость катода. Диаметр зонда от тока зонда. Сравнение катодов ЭМ. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции | ДЗ, КР |
| 4 | Взаимодействие электронов с образцом | 2 часа. Упругое и неупругое взаимодействие. Кинематика рассеяния на атомном ядре. Электрон-электронное рассеяние. Динамика рассеяния. Неупругое рассеяние. Глубина пробега электронов и потери энергии. Зависимость глубины от энергии. Зависимость глубины пробега от угла падения. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции | ДЗ, КР |
|  |  | 2 часа Продукты взаимодействия электронов с мишенью. Возбуждение фононов. Возбуждение плазмонов. Спектры электронов вышедших с мишени. Обратно-рассеяные электроны. Вторичные электроны. Коэффициенты отражения и вторичной электронной эмиссии. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции |  |
|  |  | 2 часа Безызлучательные переходы и Оже электроны. Оже переходы. Система обозначений. Конечные состояния Оже-переходов. Энергия Оже-электронов. Спектры. Оже спектрометрия. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции |  |
|  |  | 2 часа Характеристическое рентгеновское излучение. Вероятность ХРИ и Оже-процесса. Энергия рентгеновского излучения. Тормозное рентгеновское излучение. Поглощение рентгеновского ищлучения. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции |  |
|  |  | 2 часа Катодолюминесценция. Характеристические потери энергии электронов. Спектры характеристических потерь энергии электронов СХПЭЭ. Особенности анализа методом СХПЭЭ. Пределы обнаружения методом СХПЭЭ. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции |  |
|  |  | 2 часа Рассеяние электронов на атоме и идеальном кристалле. Законы Лауэ и Вульфа-Брегга. Обратная решетка, сфера Эвальда, влияние формы кристалла. Влияние толщины кристалла. Типы электронограмм. Теория Аббе формирования изображения, разрешение. Режим микродифракции. Контраст изображения кристаллов. Фазовая электронная микроскопия. Частотно-контрастная характеристика микроскопа. Сверхвысоковольтная микроскопия. Наблюдение динамических процессов. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции |  |
| 5 | Принцип формирования изображения и детекторы | 4 часа Функциональная схема СЭМ. Формирования растрового изображения. Основные параметры: ускоряющее напряжение, рабочее расстояния, значения тока зонда. Взаимосвязь управляющих параметров с требованиями исследования. Глубина резкости. Детекторы: Эверхарта-Торнли, In-lens детектор. Принцип формирования контраста. Детекторы ОРЭ. Композиционный и топографический контрасты. Влияние WD на изображение в ОРЭ Детекторы в режиме низкого вакуума. Газовый детектор вторичных электронов (GSED). Детектор катодолюминесцентного сигнала. Детекторы рентгеновского излучения. Энергодисперсионный рентгеновский детектор. Спектрометр с дисперсией по длинам волн рентгеновского излучения. Сравнение ЭДС и ВДС детекторов. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции | ДЗ, КР |
| 6 | Практическая работы по электронной микроскопии | 12 часов |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции | ДЗ, КР |

Предусмотрены следующие формы текущего контроля успеваемости.

| 1. Защита лабораторной работы (ЛР); 2. Расчетно-графическое задание (РГЗ); 3. Домашнее задание (ДЗ); | 4. Реферат (Р); 5. Эссе (Э); 6. Коллоквиум (К); | 7. Рубежный контроль (РК); 8. Тестирование (Т); 9. Проект (П); | 10. Контрольная работа (КР); 11. Деловая игра (ДИ); 12. Опрос (Оп); | 15. Рейтинговая система (РС); 16. Обсуждение (Об). |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

- Дисциплина по выбору.

- Вариативная часть, профессиональный блок.

- Для освоения дисциплины студент должен знать основные разделы физики и математики, уметь решать по ним задачи.

  - До начала освоения дисциплины должны быть освоены дисциплины модулей «Математика», «Общая физика», а также дисциплины «Радиофизика».

  - Освоение дисциплины необходимо для дисциплин «Электронно-зондовая диагностика материалов и приборов микроэлектроники», «Методы элементного анализа твердых тел», «Электронная спектроскопия поверхности и тонких плёнок», НИР, НИП.

10. Образовательные технологии

- дискуссии,

- круглые столы,

- использование средств дистанционного сопровождения учебного процесса,

- преподавание дисциплин в форме авторских курсов по программам, составленным на основе результатов исследований научных школ МГУ,

- мастер-классы экспертов и специалистов.

11. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Перечень вопросов:

- Электронная оптика. Корпускулярные пучки. Электростатические и магнитные линзы, их фокусные расстояния. Главные плоскости и узловые точки. Аберрации. Электронные пушки микроскопов. Типы электронных микроскопов (просвечивающий, растровый, эмиссионный и зеркальный), области их применения.

- Просвечивающий электронный микроскоп. Рассеяние электронов на атоме и идеальном кристалле. Законы Лауэ и Вульфа-Брегга. Обратная решетка, сфера Эвальда, влияние формы кристалла. Влияние толщины кристалла. Типы электронограмм. Теория Аббе формирования изображения, разрешение. Режим микродифракции. Контраст изображения кристаллов. Фазовая электронная микроскопия. Частотно-контрастная характеристика микроскопа. Сверхвысоковольтная микроскопия. Наблюдение динамических процессов.

- Растровый электронный микроскоп. Особенности работы растрового электронного микроскопа, поточечное построение изображения. Неупругие взаимодействия электронов с объектом, вызываемые ими вторичные процессы и их свойства: вторичная электронная эмиссия, генерация рентгеновского излучения, тепловое воздействие на объект, термо- и акустические волны. Особенности взаимодействия электронов с полупроводниками и диэлектриками. Неравновесные носители заряда, их движение и рекомбинация. Катодолюминесценция. Разделение неравновесных носителей заряда на электрических барьерах. Возможность одновременного получения многообразной информации. Соотношение сигнал/шум в тракте передачи информации микроскопа. Оценка размера электронного зонда и разрешения. Информативность вторичной электронной эмиссии, контраст и разрешение в режимах регистрации мeдлeнных вторичных электронов, отраженных электронов и оже-электронов. Рентгеновский микроанализ элементного состава, локальность анализа. Два метода микроанализа с дисперсией по длинам волн и по энергии рентгеновских квантов, их достоинства и недостатки. Детекторы рентгеновского излучения в электронной микроскопии. Информативность методов, связанных с регистрацией сигналов от неравновесных элeктронно-дырочных пар. Определение локальных электрофизических параметров полупроводника. Микрокатодолюминесценция и разрешение в этом режиме.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся на основе приведенного выше перечня вопросов.

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература

Литература:

- Гоулдстейн Дж. и Яковиц Х. Практическая растровая электронная микроскопия. М.: Мир, 1978.

- Гоулдстейн Дж. и др. Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ. М.: Мир, 1984, книги 1,2.

- Растровая электронная микроскопия для нанотехнологий. Методы и применения / под ред. Уэйли Жу, Жонг Лин Уанг; пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 582 с.

- Физические принципы электронной микроскопии  / Р.Ф. Эгертон – М.: Техносфера, 2010. – 304 с.

- Аналитическая просвечивающая электронная микроскопия  / Д. Синдо, Т. Оикава – М.: Техносфера, 2006. – 256 с.

- Сканирующая электронная микроскопия и рентгеноспектральный микроанализ в примерах практического применения / М.М. Криштал, И.С. Ясников, В.И. Полунин, А.М. Филатов, А.Г. Ульяненков  – М.: Техносфера, 2009. – 208 с.

- Просвечивающая электронная микроскопия / В.И. Петров, Лукьянов А.Е. Учебное пособие. М.: Физический факультет МГУ, 2002. – 66 с.

- Введение в растровую электронную микроскопию / Г.В. Сапарин – М.: Издательство Московского Университета, 1988. – 90 с.

- Хейденрайх Р. Основы просвечивающей электронной микроскопии. М.: Мир, 1966

- Хирш П., Хови. и др. Электронная микроскопия тонких кристаллов. М.: Мир, 1968.

- Электронная оптика / Кельман В.М., Явор С.Я. – М.: Издательство академии наук СССР, 1963. – 362 с.

Интернет-ресурсы

physelec.phys.msu.ru

13. Материально-техническое обеспечение

В соответствии с требованиями п.5.3. образовательного стандарта МГУ по направлению подготовки «Физика».

Аудитория в соответствии с расписанием занятий, имеется проекционное оборудование, компьютер и т.п.